## Sheet1
|  |  | Catastrófico | Crítico | Marginal | Mínimo | Insignificante
Sistema Estrutural |  |  | 1
Modo/Falha | Criticidade | Efeito | Dificuldade de inspecionar o interior do comutador | Perda de estética do transformador na instalação | Vibração excessiva do núcleo do transformador | Proteção insuficiente contra corrosão do transformador | Perda de suportabilidade do núcleo do transformador | Dificuldade de inspecionar o interior do transformador | Impossibilidade de deslocamento do transformador | Impossibilidade da suspensão do transformador | Impossibilidade de inspecionar o interior do comutador | Perda de proteção contra corrosão do transformador | Contaminação da água do transfomrador | Dificuldade de deslocamento do transformador | Falta de informação sobre as especificações do transformador | Perda de proteção mecânica das buchas secundárias | Dificuldade na suspensão do transformador | Perda de suportabilidade do peso do transformador | Vibração excessiva da parte ativa do transformador | Contaminação do óleo do transfomrador | Informações erradas sobre as especificações do transformador | Vazamento de óleo do transformador | Vazamento de água do transformador | Vibração excessiva do transformador | Impossibilidade de inspecionar o interior do transformador | Perda de suportabilidade da parte ativa do transformador | Vazamento de óleo derramado para a área no entorno do transformador | Vazamento de efluxos externos para a área de contenção do olho derramado do transformador
Perda de estanqueidade do Tanque ou Caixa de Contensão de Óleo Derramado
Obstrução do Tanque ou Caixa de Contensão de Óleo Derramado
Inoperância das Rodas Bidirecionais ou Orientáveis para Deslocamento do Transformador
Falta de lubrificação das Rodas Bidirecionais ou Orientáveis para Deslocamento do Transformador
Oxidação das Rodas Bidirecionais ou Orientáveis para Deslocamento do Transformador
Deficiência de fixação das Rodas Bidirecionais ou Orientáveis para Deslocamento do Transformador
Obstrução dos Trilhos de Deslocamento do Transformador
Desnivelamento dos Trilhos de Deslocamento do Transformador
Deficiência de fixação dos Trilhos de Deslocamento do Transformador
Oxidação dos Trilhos de Deslocamento do Transformador
Desnivelamento da Base de Sustentação do Transformador
Degradação da base de concreto de Sustentação do Transformador
Degradação da fundação da Base de Sustentação do Transformador
Fissuras na Base de Sustentação do Transformador
Erosão da Base de Sustentação do Transformador
Perda de estanqueidade da Carcaça ou Tanque do Transformador
Degradação da fixação da Carcaça ou Tanque do Transformador
Desnivelamento da Carcaça ou Tanque do Transformador
Oxidação interna da Carcaça ou Tanque do Transformador
Deformação estrutural da Carcaça ou Tanque do Transformador
Presença de animais ou insetos na Carcaça ou Tanque do Transformador
Perda de coloração e deterioração da pintura da Carcaça ou Tanque do Transformador
Oxidação externa da Carcaça ou Tanque do Transformador
Perda de fixação mecânica do Suporte dos Enrolamentos do Transformador
Deformação mecância do Suporte dos Enrolamentos do Transformador
Degradação do Suporte dos Cabos (Leads) do Transformador
Deformação mecânica do Suporte dos Cabos (Leads) do Transformador
Enrugamento do Revestimento de Pintura
Trincas do Revestimento de Pintura
Empolamento (Bolhas) do Revestimento de Pintura
Manchas do Revestimento de Pintura
Fissuras do Revestimento de Pintura
Saponificação do Revestimento de Pintura
Desagregamento do Revestimento de Pintura
Calcinação do Revestimento de Pintura
Eflorescência do Revestimento de Pintura
Perda de coloração da Pintura do Transformador
Crateras do Revestimento de Pintura
Descascamento do Revestimento de Pintura
Degradação da fixação da Tampa Superior do Transformador
Perda de estanqueidade na Tampa Superior do Transformador
Oxidação externa da Tampa Superior do Transformador
Deformação mecânica da Tampa Superior do Transformador
Oxidação interna da Tampa Superior do Transformador
Desnivelamento da Base do Núcleo do Transformador
Deformação mecânica da Base do Núcleo do Transformador
Oxidação da Base do Núcleo do Transformador
Sujeira nos Olhais de Suspensão do Transformador
Oxidação dos Olhais de Suspensão do Transformador
Insuficiência deresistência à tração nos Olhais de Suspensão do Transformador
Perda de estanqueidade e vedação da Tampa de Inspeção do Transformador
Degradação da fixação da Tampa de Inspeção do Transformador
Oxidação da Tampa de Inspeção do Transformador
Oxidação da Caixa de Proteção de Buchas Secundárias do Transformador
Presença de animais e insetos na Caixa de Proteção de Buchas Secundárias do Transformador
Degradação da fixação da Caixa de Proteção de Buchas Secundárias do Transformador
Degradação da fixação da Placa de Identificação e Diagramação do Transformador
Informações erradas na Placa de Identificação e Diagramação do Transformador
Perda de legividade da Placa de Identificação e Diagramação do Transformador
Ausência da Placa de Identificação e Diagramação do Transformador
Fissuras em Sapatas da Fundação das Paredes Corta-Fogo do Transformador
Trincas em Sapatas da Fundação das Paredes Corta-Fogo do Transformador
Fenda em Sapatas da Fundação das Paredes Corta-Fogo do Transformador
Esmagamento por sobrecarga em Sapatas das Paredes Corta-Fogo do Transformador
Acomodação estrutural em Sapatas da Fundação das Paredes Corta-Fogo do Transformador
Rotação ou Flambagem de Sapatas da Fundação das Paredes Corta-Fogo do Transformador
Corrosão das Armaduras de Sapatas da Fundação das Paredes Corta-Fogo do Transformador
Degradação Química do Concreto das Sapatas da Fundação das Paredes Corta-Fogo do Transformador
Erosão e Descalçamento de Sapatas da Fundação das Paredes Corta-Fogo do Transformador
Fadiga de Sapatas da Fundação das Paredes Corta-Fogo do Transformador
Dano Excepcional Provocado pela Natureza em Sapatas da Fundação das Paredes Corta-Fogo do Transformador
Retração do Concreto em Sapatas da Fundação das Paredes Corta-Fogo do Transformador
Falta de Cobrimento da Armadura pelo Concreto das Sapatas da Fundação das Paredes Corta-Fogo do Transformador
Expansão do Concreto de Sapatas da Fundação das Paredes Corta-Fogo do Transformador
Desplacamento do Concreto de Sapatas da Fundação das Paredes Corta-Fogo do Transformador
Escorregamento de Sapatas da Fundação das Paredes Corta-Fogo do Transformador
Rachadura em Sapatas da Fundação das Paredes Corta-Fogo do Transformador
Degradação da fundação da Base de Montagem do Transformador
Degradação da Base de Montagem do Transformador
Degradação da fixação da Base de Montagem do Transformador
Diferença de potencial entre metais diferentes em Uniões e Junções Metálicas
Afrouxamento de parafusos fixação em Uniões e Junções Metálicas
Fadiga de juntas de vedação/gaxetas em Uniões e Junções Metálicas
Deterioração de soldas em Uniões e Junções Metálicas
Deterioração das juntas de vedação de Uniões e Junções Metálicas
Deterioração da fixação de Uniões e Junções Metálicas
Perda de estanqueidade da Carcaça ou Tanque do Comutador Externo
Degradação da fixação da Carcaça ou Tanque do Comutador Externo
Deformação estrutural da Carcaça ou Tanque do Comutador Externo
Presença de animais ou insetos na Carcaça ou Tanque do Comutador Externo
Oxidação interna da Carcaça ou Tanque do Comutador Externo
Oxidação externa da Carcaça ou Tanque do Comutador Externo
Perda de coloração e deterioração da pintura da Carcaça ou Tanque do Comutador Externo
Dano Excepcional Provocado pela Natureza em Sapatas da Fundação da Base do Transformador
Desplacamento do Concreto de Sapatas da Fundação da Base do Transformador
Expansão do Concreto de Sapatas da Fundação da Base do Transformador
Fadiga de Sapatas da Fundação da Base do Transformador
Degradação Química do Concreto das Sapatas da Fundação da Base do Transformador
Retração do Concreto em Sapatas da Fundação da Base do Transformador
Falta de Cobrimento da Armadura pelo Concreto das Sapatas da Fundação da Base do Transformador
Trincas em Sapatas da Fundação da Base do Transformador
Corrosão das Armaduras de Sapatas da Fundação da Base do Transformador
Erosão e Descalçamento de Sapatas da Fundação da Base do Transformador
Fissuras em Sapatas da Fundação da Base do Transformador
Rachadura em Sapatas da Fundação da Base do Transformador
Fenda em Sapatas da Fundação da Base do Transformador
Esmagamento por sobrecarga em Sapatas da Fundação da Base do Transformador
Acomodação estrutural em Sapatas da Fundação da Base do Transformador
Rotação ou Flambagem de Sapatas da Fundação da Base do Transformador
Escorregamento de Sapatas da Fundação da Base do Transformador
Trincas em Paredes Corta-Fogo do Transformador
Erosão de Paredes Corta-Fogo do Transformador
Expansão da Paredes Corta-Fogo do Transformador
Desplacamento da Paredes Corta-Fogo do Transformador
Fadiga de Paredes Corta-Fogo do Transformador
Degradação Química da Paredes Corta-Fogo do Transformador
Rotação ou Flambagem de Paredes Corta-Fogo do Transformador
Acomodação estrutural em Paredes Corta-Fogo do Transformador Acomodação estrutural de Alvenaria Portante
Esmagamento por Sobrecarga em Paredes Corta-Fogo do Transformador
Rachadura em Paredes Corta-Fogo do Transformador
Fissura em Paredes Corta-Fogo do Transformador
Fendas em Paredes Corta-Fogo do Transformador