## Sheet1
|  |  | Catastrófico | Crítico | Marginal | Mínimo | Insignificante
Sistema de Resfriamento |  |  | 1
Modo/Falha | Criticidade | Efeito | Falta de alimentação elétrica para o resfriamento | Falta de transporte do calor gerado no transformador | Subtensão na alimentação elétrica para o resfriamento | Falta de resfriamento do óleo do transformador | Transporte insuficiente do calor gerado pelo transformador para os radiadores | Resfriamento insuficiente da parte ativa do transformador | Circulação insuficiente da água nos radiadores | Insuficiência de dissipação do calor retirado do transformador | Falta de dissipação do calor retirado do transformador | Sobretensão na alimentação elétrica para o resfriamento | Falta de circulação da água nos radiadores | Falta de resfriamento da parte ativa do transformador | Resfriamento insuficiente do óleo do transformador | Falta de comando das bombas de resfriamento | Comando indevido das bombas de resfriamento | Alimentação elétrica irregular para o resfriamento | Falta de estanqueidade da água de resfriamento | Perda da água de resfriamento
Descoloração das Tubulações de Água de Resfriamento
Entupimento das Tubulações de Água de Resfriamento
Corrosão interna das Tubulações de Água de Resfriamento
Degradação da fixação das Tubulações de Água de Resfriamento
Incompatibilidade eletromagnética das Tubulações de Água de Resfriamento
Perda de estanqueidade e vedação das Tubulações de Água de Resfriamento
Corrosão externa das Tubulações de Água de Resfriamento
Degradação da fixação das Bombas de Circulação de Água de Resfriamento
Vazão insuficiente nas Bombas de Circulação de Água de Resfriamento
Pressão excessiva nas Bombas de Circulação de Água de Resfriamento
Impossibilidade de operação das Bombas de Circulação de Água de Resfriamento
Excesso de vibração nas Bombas de Circulação de Água de Resfriamento
Falha do sistema de automação das Bombas de Circulação de Água de Resfriamento
Perda de vedação e estanqueidade das Bombas de Circulação de Água de Resfriamento
Perda de isolamento das Bombas de Circulação de Água de Resfriamento
Pressão insuficiente nas Bombas de Circulação de Água de Resfriamento
Deficiência de lubrificação das Bombas de Circulação de Água de Resfriamento
Desgaste mecânico das Bombas de Circulação de Água de Resfriamento
Excesso de velocidade dos Ventiladores de Resfriamento
Degradação do isolamento dos Ventiladores de Resfriamento
Deformação das pás dos Ventiladores de Resfriamento
Excesso de vibração dos Ventiladores de Resfriamento
Impossibilidade de operação dos Ventiladores de Resfriamento
Fadiga mecânica dos Ventiladores de Resfriamento
Desgaste mecânico dos Ventiladores de Resfriamento
Velocidade insuficiente dos Ventiladores de Resfriamento
Degradação da fixação dos Ventiladores de Resfriamento
Contaminação da Água de Resfriamento
Excesso de Água de Resfriamento
Insuficiência de Água de Resfriamento
Degradação da fixação das Juntas das Tubulações de Resfriamento
Degradação do material das Juntas das Tubulações de Resfriamento
Perda de estanqueidade das Juntas das Tubulações de Resfriamento
Fadiga do Material das Juntas das Tubulações de Resfriamento
Perda de pressão na conexão nas Juntas das Tubulações de Resfriamento
Oxidação interna dos Radiadores ou Trocadores de Calor de Resfriamento a Ar
Entupimento dos Radiadores ou Trocadores de Calor de Resfriamento a Ar
Oxidação externa dos Radiadores ou Trocadores de Calor de Resfriamento a Ar
Sujeira e depósitos sólidos na superfície dos Radiadores ou Trocadores de Calor de Resfriamento a Ar
Deformação mecânica dos Radiadores ou Trocadores de Calor de Resfriamento a Ar
Perfuração dos Radiadores ou Trocadores de Calor de Resfriamento a Ar
Perda de estanqueidade ou vedação dos Radiadores ou Trocadores de Calor de Resfriamento a Ar
Degradação da fixação dos Radiadores ou Trocadores de Calor de Resfriamento a Ar
Sobrecarga dos Motores dos Ventiladores de Resfriamento
Degradação da fixação dos Motores dos Ventiladores de Resfriamento
Desgaste mecânico dos Motores dos Ventiladores de Resfriamento
Inoperância dos Motores dos Ventiladores de Resfriamento
Torque insuficiente dos Motores dos Ventiladores de Resfriamento
Deficiência de lubrificação dos Motores dos Ventiladores de Resfriamento
Degradação do isolamento dos Motores dos Ventiladores de Resfriamento
Excesso de umidade no Quadro de Controle de Resfriamento
Degradação do isolamento do Quadro de Controle de Resfriamento
Degradação da refrigeração do Quadro de Controle de Resfriamento
Mau funcionamento do Quadro de Controle de Resfriamento
Deformação mecânica do Quadro de Controle de Resfriamento
Excesso de temperatura no Quadro de Controle de Resfriamento
Corrosão do Quadro de Controle de Resfriamento
Degradação da fixação do Quadro de Controle de Resfriamento
Falta de estanqueidade do Quadro de Controle de Resfriamento
Conexões folgadas no Quadro de Controle de Resfriamento
Erro operacional no Quadro de Controle de Resfriamento
Perda de estanque idade e vedação dos Eletrodutos do Sistema de Resfriamento
Degradação da fixação dos Eletrodutos do Sistema de Resfriamento
Incompatibilidade eletromagnética dos Eletrodutos do Sistema de Resfriamento
Circulação insuficiente do Ar de Resfriamento
Excesso de umidade no Ar de Resfriamento
Contaminação do Ar de Resfriamento
Desgaste mecânico dos Mancais das Bombas de Resfriamento
Lubrificação inadequada dos Mancais das Bombas de Resfriamento
Lubrificação insuficiente dos Mancais das Bombas de Resfriamento
Degradação da fixação dos Mancais das Bombas de Resfriamento
Entupimento das Serpentinas de Resfriamento de Água
Sujeira e depósitos sólidos na superfície das Serpentinas de Resfriamento de Água
Incompatibilidade eletromagnética das Serpentinas de Resfriamento de Água
Perda de estanqueidade das Serpentinas de Resfriamento de Água
Oxidação externa das Serpentinas de Resfriamento de Água
Oxidação interna das Serpentinas de Resfriamento de Água
Degradação da fixação das Serpentinas de Resfriamento de Água
Perda de estanqueidade e vedação do Gás Inerte do Sistema de Resfriamento
Contaminação do Gás Inerte do Sistema de Resfriamento
Mau contato elétrico nos componentes e fiação da Alimentação de Energia Auxiliar para Resfriamento
Falta de Alimentação de Energia Auxiliar para Resfriamento
Subtensão na Alimentação de Energia Auxiliar para Resfriamento
Excesso de harmônicos na Alimentação de Energia Auxiliar para Resfriamento
Incompatibilidade eletromagnética na Alimentação de Energia Auxiliar para Resfriamento
Sobretensão na Alimentação de Energia Auxiliar para Resfriamento
Degradação do isolamento da fiação e componentes da Alimentação de Energia Auxiliar para Resfriamento
Degradação da fixação da Flange de Conexão do Radiador de Resfriamento ao Tanque
Perda de estanqueidade e vedação da Flange de Conexão do Radiador de Resfriamento ao Tanque
Insuficiência de resistência à tração nos Olhais do Radiador de Resfriamento
Sujeira nos Olhais de Suspensão do Radiador de Resfriamento
Corrosão do Olhal de Suspensão do Radiador de Resfriamento
Desgaste mecânico da Chave Seletora Comutadora dos Motores de Resfriamento
Falta de contato na Chave Seletora Comutadora dos Motores de Resfriamento
Degradação da fixação da Chave Seletora Comutadora dos Motores de Resfriamento
Degradação do isolamento da Chave Seletora Comutadora dos Motores de Resfriamento
Impossibilidade de operação da Chave Seletora Comutadora dos Motores de Resfriamento
Atuação indevida quando não solicitado do Relé de Subtensão dos Motores de Resfriamento
Degradação da ventilação do Relé de Subtensão dos Motores de Resfriamento
Recusa de atuação quando solicitado do Relé de Subtensão dos Motores de Resfriamento
Desajuste do limite de atuação do Relé de Subtensão dos Motores de Resfriamento
Degradação do isolamento do Relé de Subtensão dos Motores de Resfriamento
Entupimento dos Trocadores de Calor de Resfriamento a Água
Oxidação interna dos Trocadores de Calor de Resfriamento a Água
Sujeira e depósitos sólidos na superfície dos Trocadores de Calor de Resfriamento a Água
Oxidação externa dos Trocadores de Calor de Resfriamento a Água
Nível excessivo de água nos Trocadores de Calor de Resfriamento a Água
Nível insuficiente de água nos Trocadores de Calor de Resfriamento a Água
Perfuração dos Trocadores de Calor de Resfriamento a Água
Deformação mecânica dos Trocadores de Calor de Resfriamento a Água
Degradação da fixação dos Trocadores de Calor de Resfriamento a Água
Perda de estanqueidade ou vedação dos Trocadores de Calor de Resfriamento a Água
Desajuste do fechamento da Válvula ou Bujão de Drenagem dos Radiadores
Abertura indevida da Válvula ou Bujão de Drenagem dos Radiadores
Entupimento da Válvula ou Bujão de Drenagem dos Radiadores
Inoperância da Válvula ou Bujão de Drenagem dos Radiadores
Degradação da fixação da Válvula ou Bujão de Drenagem dos Radiadores
Excesso de corrosão da Válvula ou Bujão de Drenagem dos Radiadores
Degradação do material da Válvula ou Bujão de Drenagem dos Radiadores
Perda de estanqueidade da Válvula ou Bujão de Drenagem dos Radiadores
Perda de estanqueidade nas Juntas e Conexões das Bombas de Água
Perda de pressão na conexão nas Juntas e Conexões das Bombas de Água
Degradação do material das Juntas e Conexões das Bombas de Água
Fadiga do Material das Juntas e Conexões das Bombas de Água
Degradação da fixação das Juntas e Conexões das Bombas de Água
Excesso de temperatura no Quadro de Controle de Circulação de Água
Deformação mecânica do Quadro de Controle de Circulação de Água
Erro operacional no Quadro de Controle de Circulação de Água
Mau funcionamento do Quadro de Controle de Circulação de Água
Excesso de umidade no Quadro de Controle de Circulação de Água
Degradação do isolamento do Quadro de Controle de Circulação de Água
Corrosão do Quadro de Controle de Circulação de Água
Falta de estanqueidade do Quadro de Controle de Circulação de Água
Degradação da fixação do Quadro de Controle de Circulação de Água
Degradação da refrigeração do Quadro de Controle de Circulação de Água
Conexões folgadas no Quadro de Controle de Circulação de Água
Perda de estanqueidade das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Água
Entupimento das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Água
Degradação da fixação das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Água
Excesso de corrosão das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Água
Degradação do material das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Água
Desajuste do fechamento das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Água
Fechamento indevido das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Água
Impossibilidade de operação das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Água