Estrutura de Componentes
	–	Transformadores de Potência Imersos em Óleo
	–	Sistema Ativo
	+	Blindagem Eletrostática dos Enrolamentos do Transformador
	+	Blindagem Magnética dos Enrolamentos  do Transformador
	+	Cabos de Conexão (Leads) dos Enrolamentos  do Transformador
	+	Circuito de Aterramento do Núcleo do Transformador
	+	Condutor de Aterramento do Neutro do Transformador
	+	Condutor e Terminal de Aterramento do Transformador
	+	Condutores dos Enrolamentos do Transformador
	+	Condutores dos Taps dos Enrolamentos  do Transformador
	+	Conexão de Aterramento do Transformador
	+	Conexões de Alta Tensão do Transformador
	+	Corrente Primária do Transformador
	+	Enrolamento Primário do Transformador
	+	Enrolamento Secundário do Transformador
	+	Espaçadores de Espiras dos Enrolamentos  do Transformador
	+	Estrutura de Clamping dos Enrolamentos  do Transformador
	+	Ganchos de Içamento do Núcleo do Transformador
	+	Isolamento da Estrutura do Núcleo do Transformador
	+	Isolante dos Cabos (Leads) do Transformador
	+	Isolante Secundário do Transformador
	+	Isolante Sólido à Base de Papel Impregnado do Transformador
	+	Núcleo e laminados do Transformador
	+	Parafusos Passantes do Núcleo do Transformador
	+	Tensão Primária do Transformador
	–	Sistema de Comutação
	+	Acumulador de Energia do Comutador
	+	Alimentação de Energia Auxiliar  do Comutador
	+	Barras de Operação do Comutador
	+	Buchas de Passagem (Through Bushing) do Comutador
	+	Cabos e Condutores de Conexão (Leads) do Comutador
	+	Chave Comutadora ou Desviadora (Diverter Switch) do Comutador
	+	Chave Fim de Curso do Comutador
	+	Chave Seletora do Comutador
	+	Chave Seletora Local-remoto do Comutador
	+	Chave Seletora Manual-automático do Comutador
	+	Chave Seletora Mestre-escravo do Comutador
	+	Chave Seletora Paralelo-independente do Comutador
	+	Chaves Auxiliares do Comutador
	+	Cilindro Isolante da Chave Comutadora do Comutador
	+	Circuito Compensador para Queda de Tensão de Linha do Comutador
	+	Circuito de Iluminação do Comutador
	+	Circuito e Resistência de Aquecimento do Comutador
	+	Conexões Elétricas do Comutador
	+	Conservador de Óleo do Comutador
	+	Contatos (Principais) de Comutação do Comutador
	+	Contatos (Principais) Paralelos do Comutador
	+	Contatos de Transição do Comutador
	+	Contatos do Resistor de Polarização do Comutador
	+	Contatos Principais de Arco (Arcing) do Comutador
	+	Contatos Seletores e Pré-seletores do Comutador
	+	Cordoalhas do Comutador
	+	Derivações em Carga do Comutador
	+	Derivações sem Tensão do Comutador
	+	Desumidificador ou Secador de Ar (Silica Gel) do Comutador (Filtro de Umidade)
	+	Dispositivo de Disparo do Comutador
	+	Eixo de Acionamento (Drive shaft) do Comutador
	+	Elemento do Filtro do Comutador
	+	Filtro Adsorvente ("On-line") do Comutador
	+	Filtro de Impurezas e Umidade do Comutador
	+	Fim de Curso Mecânico do Comutador
	+	Gaps (Xispadores) do Comutador
	+	Gaxetas do Comutador
	+	Hastes, Eixos e Caixas de Transmissão do Comutador
	+	Juntas e Conexões Mecânicas do Comutador
	+	Manivela de Acionamento Manual do Comutador
	+	Mecanismo de Acionamento Motorizado (Engrenagens) do Comutador
	+	Molas de Operação dos Contatos do Comutador
	+	Molas do Acumulador de Energia do Comutador
	+	Motobomba do Comutador
	+	Motor de Comutação do Comutador
	+	Óleo Isolante da Chave Comutadora do Comutador
	+	Óleo Lubrificante do Mecanismo de Acionamento do Comutador
	+	Olhais de Suspensão do Comutador
	+	Para-raios do Comutador
	+	Porta do Mecanismo de Acionamento do Comutador
	+	Pré-seletor do Comutador
	+	Quadro de Comando e Controle Local do Comutador
	+	Quadro de Comando e Controle Remoto do Comutador
	+	Reator de Comutação (Impedor de Transição) do Comutador
	+	Registro de Drenagem do Óleo do Comutador
	+	Régua de Contatos do Comutador
	+	Reservatório de Óleo da Chave Comutadora do Comutador
	+	Resistor de Polarização do Comutador
	+	Resistores de Comutação (Impedor de Transição) do Comutador
	+	Respiro de Ar do Comutador
	+	Respiro de Gás do Comutador
	+	Rolamentos do Comutador
	+	Seletor de Derivações do Comutador
	+	Superfície do Núcleo (Core Surface) do Comutador
	+	Tubulações do Comutador
	+	Vedação da Porta do Mecanismo do Comutador
	+	ZnO do Comutador
	–	Sistema de Conexão (Buchas)
	+	Anéis Anticorona das Buchas
	+	Buchas Condensivas
	+	Buchas Não-Condensivas
	+	Câmara de Expansão das Buchas
	+	Câmara de Óleo das Buchas
	+	Condensadores das Buchas
	+	Condutores das Buchas
	+	Flange de Fixação e Suporte das Buchas
	+	Gaps Metálicos de Descarga das Buchas
	+	Gaxetas das Buchas
	+	Isolante das Rodas Bidirecionais ou Orientáveis do Transformador
	+	Molas de Compressão das Buchas
	+	Núcleo da Bucha Condensiva (Condenser Core)
	+	Óleo das Buchas
	+	Para-raios das Buchas
	+	Porcelana Externa das Buchas
	+	Porcelana Interna das Buchas
	+	Superfície Interna da Porcelana das Buchas
	+	Taps das Buchas
	–	Sistema de Supervisão e Monitoramento
	+	Alimentação de Energia Auxiliar para Monitoramento do Transformador
	+	Blocos de Terminais de Baixa Tensão do Transformador
	+	Cablagem Secundária do Sistema de Monitoramento
	+	Caixa de Terminais de Baixa Tensão do Transformador
	+	Contador de Operações do Comutador do Transformador
	+	Detection of fan or pump failure
	+	Detetor de Comutador Fora de Passo do Transformador
	+	Detetor e Indicador de Fluxo de Óleo do Transformador
	+	Eletrodutos para Cabeamento do Transformador
	+	Indicador da Pressão do Gás (Nitrogêncio) do Transformador
	+	Indicador de Comando Local-remoto-manual-automático do Comutador
	+	Indicador de Nível de Óleo das Buchas do Transformador
	+	Indicador de Nível de Óleo do Comutador do Transformador
	+	Indicador de Nível de Óleo do Tanque do Transformador
	+	Indicador de Posição da Chave deEesfriamento (Auto/manual) do Transformador
	+	Indicador de Posição do Comutador de Derivações
	+	Indicador de Temperatura de Ponto Quente (Hot Spot) do Enrolamento
	+	Indicador de Umidade (Silica Gel) do Comutador do Transformador
	+	Indicador de Umidade (Silica Gel) do Tanque
	+	Manômetro de Pressão do Comutador do Transformador
	+	Manômetro de Pressão do Tanque do Transformador
	+	Medidor de Horas de Operação de Bombas e Motores do Transformador
	+	Sensor Acústico do Transformador
	+	Sensor de Vibração do Transformador
	+	Termômetro de Óleo Inferior do Transformador
	+	Termômetro de Óleo Superior do Transformador
	+	Termômetro do Ambiente do Transformador
	+	Termômetro do Enrolamento do Transformador
	+	Transformador de Corrente de Bucha do Transformador
	+	Transformador de Corrente de Carcaça do Transformador
	+	Unidade de Aquisição de Dados Remota do Transformador
	+	Visor de Comutador do Transformador
	–	Sistema de Preservação do Óleo
	+	Alimentação de Energia Auxiliar para o Sistema de Óleo do Transformador
	+	Bolsa de Borracha do Tanque de Expansão do Transformador
	+	Bombas de Circulação de Óleo do Transformador
	+	Bujão de Enchimento de Óleo do Transformador
	+	Desidratador por Congelamento (Drycol) do Óleo do Transformador
	+	Desumidificador ou Secador de Ar (Silica Gel) do Sistema de Preservação do Óleo (Filtro de 
	+	Filtro de Óleo do Transformador
	+	Gás Inerte sob Pressão do Óleo do Transformador
	+	Gaskets do Óleo do Transformador
	+	Membrana de Borracha do Tanque de Expansão do Transformador
	+	Membrana do Tanque de Expansão do Óelodo Transformador
	+	Óleo Isolante do Transformador
	+	Regulador de Pressão do Gás do Óleo do Transformador
	+	Respiradouros do Óleo do Transformador
	+	Tanque de Expansão ou Conservador de Óleo do Transformador
	+	Tanque Principal de Óleo do Transformador
	+	Tubulação do Tanque de Expansão do Transformador
	+	Tubulações para Circulação de Óleo do Transformador
	+	Válvula de Enchimento de Óleo do Transformador
	+	Válvula de Fechamento de Conexão com Radiador do Transformador
	+	Válvula Inferior para Tratamento de Óleo do Transformador
	+	Válvula ou Bujão de Drenagem de Óleo do Tanque do Transformador
	+	Válvula para Prova de Gás do Óleo do Transformador
	+	Válvula Superior para Tratamento de Óleo do Transformador
	–	Sistema de Proteção
	+	Alimentação de Energia Auxiliar para Proteção do Transformador
	+	Circuito de Transferência para Transformador de Reserva
	+	Detetor de Perda de Sincronismo de Transformadores em Paralelo
	+	Dispositivo Impedidor de Manobra do Comutador (CDST)
	+	Membrana de Proteção (com Faca) do Comutador
	+	Relé de Alta Pressão do Comutador
	+	Relé de Alta Pressão do Tanque Principal
	+	Relé de Baixa Pressão de Gás do Tanque Principal
	+	Relé de Carcaça do Transformador
	+	Relé de Curto-curcuito nos Motores dos Ventiladores do Transformador
	+	Relé de Sobrecarga do Motor do Comutador
	+	Relé de Sobrecarga dos Motores dos Ventiladores do Transformador
	+	Relé de Sobrecorrente do Motor do Comutador
	+	Relé de Sobrecorrente ou Sobrecarga do Transformador
	+	Relé de Sobrefluxo de Óleo do Comutador
	+	Relé de Sobretensão do Transformador
	+	Relé de Temperatura do Enrolamento do Transformador
	+	Relé de Temperatura do Óleo do Transformador
	+	Relé Detetor de Gás (Buchholz) do Tanque Principal
	+	Relé Diferencial de Enrolamento do Transformador
	+	Relé Diferencial de Fases do Transformador
	+	Válvula ou Membrana de Alívio de Pressão do Comutador
	+	Válvula ou Membrana de Alívio de Pressao do Tanque Principal
	–	Sistema de Resfriamento
	+	Água de Resfriamento
	+	Alimentação de Energia Auxiliar para Resfriamento
	+	Ar de Resfriamento
	+	Bombas de Água de Resfriamento
	+	Bujão de Drenagem do Radiador de Resfriamento
	+	Chave Seletora Comutadora dos Motores de Resfriamento
	+	Eletrodutos do Sistema de Resfriamento
	+	Flange de Conexão do Radiador de Resfriamento ao Tanque
	+	Gás Inerte do Sistema de Resfriamento
	+	Juntas das Tubulações de Resfriamento
	+	Mancais das Bombas de Resfriamento
	+	Motores dos Ventiladores de Resfriamento
	+	Olhal de Suspensão do Radiador de Resfriamento
	+	Quadro de Comando de Resfriamento
	+	Radiadores ou Trocadores de Calor de Resfriamento
	+	Relé de Subtensão dos Motores de Resfriamento
	+	Serpentinas de Resfriamento
	+	Sistema de Controle de Resfriamento
	+	Tubulações de Água de Resfriamento
	+	Ventiladores de Resfriamento
	–	Sistema Estrutural
	+	Base de Montagem do Transformador
	+	Base de Sustentação do Transformador
	+	Base do Núcleo do Transformador
	+	Caixa de Proteção de Buchas Secundárias do Transformador
	+	Carcaça do Transformador
	+	Clamping
	+	Olhais de Suspensão do Transformador
	+	Paredes Corta-Fogo do Transformador
	+	Pintura do Transformador
	+	Placa de Identificação e Diagramação do Transformador
	+	Rodas Bidirecionais ou Orientáveis para Deslocamento do Transformador
	+	Suporte dos Cabos (Leads) do Transformador
	+	Suporte dos Enrolamentos do Transformador
	+	Tampa de Inspeção do Transformador
	+	Tampa Superior do Transformador
	+	Trilhos de Deslocamento do Transformador